|  | Estintore n°: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L'estintore è presente ed è nella posizione in cui è segnalato con apposito cartello ben visibile. |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |
| L'estintore, ed il suo supporto, sono integri. |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |
| L'estintore è appeso al suo supporto (non è collocato a pavimento). |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |
| L'estintore è immediatamente utilizzabile e, quindi, accessibile, e l’accesso ad esso è libero da ostacoli. |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |
| L'estintore non è stato manomesso (in particolare il dispositivo/spina di sicurezza risulta sigillato per evitare azionamenti accidentali). |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |
| L'estintore ha le iscrizioni/etichetta ben leggibili. |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |
| L'estintore ha l’indicatore di pressione (se presente, come nel caso degli estintori a polvere) nel campo verde. |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |
| Il cartellino di manutenzione è presente sull'apparecchio e non è scaduta la data del controllo semestrale e/o della revisione periodica. |  | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO | SI NO |

| Accessibilità, funzionalità e integrità di: | Indicare riferimento e anomalia riscontrata |
| --- | --- |
| Idranti |  |
| Uscite di Sicurezza |  |
| Porte REI |  |
| Pulsanti di allarme |  |
| Segnaletica direzionale delle uscite |  |